Ausschreibungstexte 2024

Geberit Mapress Edelstahl

# Geberit Mapress Edelstahl Ausschreibungstexte

## Geberit Mapress Edelstahl Vorbeschrieb

Einsatzbereich:

Die Systemteile sind geeignet für Trinkwasserinstallationen, aufbereitete Wässer (enthärtet bis vollentsalzt), Kühlwasserleitungen und offene und geschlossene Wassersysteme, sowie für den Transport verschiedenster Medien nach Freigabe durch Geberit und abhängig des passenden Elastomerdichtelementes

Verrohrung:

In den Einheitspreisen des Rohrmaterials ist das Rohrzubehör, wie Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsstücke, Verschnitte, Übergänge auf andere Rohrmaterialen etc. einzu-kalkulieren, soferne diese Teile nicht gesondert im Leistungsverzeichnis berücksichtigt sind. Weiters sind die Kosten für den notwendigen Maschinen- und Werkzeugaufwand sowie für Dichtheitsprüfung und Spülen einzukalkulieren.

Im Anteil „Sonstiges“ ist dafür ein Aufschlag von .....% einkalkuliert.

Pressfittingsystem Mapress Edelstahl in den Abmessungen d=15mm bis 108 mm aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4401, bzw. Cr-Mo-Ti Stahl, Werkstoff Nr.: 1.4521, nach DIN 10088. Systemprüfzeichen vom ÖVGW: W1.088 für Trinkwasserinstallationssysteme, geprüft nach QS W-402 in Verbindung mit den DVGW Arbeitsblättern W541und W 534: Ausgabe Mai 2004 mit dem Nachweis der Zwangsundichtigkeit in unverpressten Zustand. Die Systemkomponenten sind geeignet für Betriebsdrücke von max. 16bar und Betriebstemperaturen bis max. 120°C (kurzfristig 150°C).

Hygieneprüfungen nach ÖN B 5014-3, ÖN B5014-1, ÖVGW und ÜA für den Transport von Trinkwasser zertifiziert.

Systemkomponenten:

Mapress Edelstahl Systemrohren 1.4401 (Cr-Ni-Mo) d = 15 bis 108 mm geprüft nach DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werksnorm, erhöhter Molybdängehalt von mindestens 2,2%, mit zusätzlich innen geglätteter Schweißnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, biegbar, Rohrenden hygienisch verschlossen, Rohrlänge 6 m.

Mapress Edelstahl Systemrohren 1.4521 (Cr-Mo-Ti) d = 15 bis 54 mm geprüft nach DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werksnorm, titanstabilisierte Legierung mit zusätzlich innen geglätteter Schweißnaht, lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben zur Erhöhung der Korrosionssicherheit, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, biegbar, Rohrenden hygienisch verschlossen, Rohrkennzeichnung mit durchgehender grüner Linie, Rohrlänge 6 m.

Mapress Edelstahl Pressfittings 1.4401 (Cr-Ni-Mo) d=15 bis 54 mm mit Konturdichtring aus Butylkautschuk CllR, schwarz. Der Dichtring erfüllt alle Hygieneanforderungen wie z.B. KTW-Empfehlung BGA, DVGW W 270 und Prüfungen zur ÖN B5014. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben.

Mapress Edelstahl Pressfittings 1.4401 (Cr-Ni-Mo) d=76,1 bis 108 mm mit Rundschnurdichtring aus Butylkautschuk CllR, schwarz. Der Dichtring erfüllt alle Hygieneanforderungen wie z.B. KTW-Empfehlung BGA und DVGW W 270. Die Fittings sind zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit lösungsgeglüht und blankgeglüht ohne Anlauffarben.

Zulassungsbedingt (z.B. VDS Trockenlöschleitung) oder beim Einsatz für Solar- bzw. industrielle Anlagen ist in Abstimmung mit Geberit der werkseitig eingelegte schwarze Dichtring aus Butylkautschuk CllR durch den blauen Dichtring aus Flourkautschuk FKM zu ersetzen.

Das System besitzt die Zulassung nach FM und VDS-Richtlinien für trockene und nasse ortsfeste Wasserlöschanlagen.

Im Jahr 2009 wurden die Mapress Edelstahl Fittinge mit blauen Pressindikator und transparenten Schutzkappen ausgerüstet. Der Pressindikator löst sich beim Verpressvorgang und weist somit eindeutig auf noch nicht verpresste Verbindungen hin. Die Schutzkappe garantiert den hygienischen Verschluss und den Schutz des Fittings vor Staub und Verschmutzung bis zum Einbau.

Die Herstellung der Pressverbindung hat mit geprüften und von Geberit empfohlenen elektrischen Pressgeräten und den Mapress Systembacken bzw. Systemschlingen zu erfolgen. Bei der Systemverarbeitung sind die herstellerspezifischen Ausführungs-, Befestigungs- und Verlegerichtlinien bindend einzuhalten. 
Weiters sind die relevanten Normen und Verordnungen für die Dimensionierung und Ausführung von Trinkwasserleitungen zu beachten und einzuhalten.

Für das ausgeschriebene Rohrsystem liegt eine erweiterte 10 jährige Garantiezusage zwischen Hersteller und der Bundesinnung der Sanitär,- Heizungs- und Lüftungstechniker Österreichs vor. Garantieanspruch besteht bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Verlegerichtlinien für alle Vertragspartner, d.h. konzessionierte Installateure. Die erweiterte Garantiezusage gilt als Gleichwertigkeitskriterium und ist entsprechend nachzuweisen.

Fabrikat:	Geberit Mapress

Typ:		Edelstahl

## Mapress Edelstahl Systemrohre 1.4401

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 12 / d 15x1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39002

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 15 / d 18x1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39003

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 20 / d 22x1,2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39004

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 25 / d 28x1,2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39005

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 32 / d 35x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39006

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 40 / d 42x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39007

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 50 / d 54x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39008

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 65 / d 76,1x2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39009

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 80 / d 88,9x2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39010

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4401 (Cr-Ni-Mo)

nach DIN EN 10088,

DN 100 / d 108x2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39011

## Mapress Edelstahl Systemrohre 1.4521

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Mo-Ti)

nach DIN EN 10088,

DN 12 / d 15x1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39042

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Mo-Ti)

nach DIN EN 10088,

DN 15 / d 18x1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39043

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Mo-Ti)

nach DIN EN 10088,

DN 20 / d 22x1,2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39044

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Mo-Ti)

nach DIN EN 10088,

DN 25 / d 28x1,2 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39045

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Mo-Ti)

nach DIN EN 10088,

DN 32 / d 35x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39046

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Mo-Ti)

nach DIN EN 10088,

DN 40 / d 42x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39047

Mapress Edelstahl Systemrohr 1.4521 (Cr-Mo-Ti)

nach DIN EN 10088,

DN 50 / d 54x1,5 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 39048

## Mapress Edelstahl Passbogen

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 12 / d 15 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30402

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 15 / d 18 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30403

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 20 / d 22 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30404

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 25 / d 28 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30405

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 32 / d 35 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30406

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 40 / d 42 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30407

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 50 / d 54 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30408

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 65 / d 76,1 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30089

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 80 / d 88,9 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30090

Mapress Edelstahl Passbogen 15° - 90°,

DN 100 / d 108 mm, Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30091

## Mapress Edelstahl Bogen, beidseitig mit Muffe

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 12 / d 15 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30102

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 15 / d 18 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30103

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 20 / d 22 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30104

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 25 / d 28 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30105

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 32 / d 35 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31106

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 40 / d 42 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31107

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 50 / d 54 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31108

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 65 / d 76,1 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31109

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 80 / d 88,9 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31110

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 100 / d 108 mm, beidseitig mit Muffe,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31111

## Mapress Edelstahl Bogen, innen/aussen

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 12 / d 15 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30302

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 15 / d 18 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30303

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 20 / d 22 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30304

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 25 / d 28 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 30305

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 32 / d 35 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 33306

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 40 / d 42 mm, , innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 33307

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 50 / d 54 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 33308

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 65 / d 76,1 mm, , innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 33309

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 80 / d 88,9 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 33310

Mapress Edelstahl Bogen 15° - 90°,

DN 100 / d 108 mm, innen/aussen,

Angabe des grössten Winkel

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 33311

## Mapress Edelstahl T- Stück

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 12 / d 15 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31002

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 15 / d 18 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31003

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 20 / d 22 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31004

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 25 / d 28 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31005

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 32 / d 35 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31006

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 40 / d 42 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31007

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 50 / d 54 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31008

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 65 / d 76,1 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31009

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 80 / d 88,9 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31010

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 100 / d 108 mm, egal oder reduziert,

Angabe des größten Durchmesser,

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31011

## Mapress Edelstahl T- Stück mit IG und AG

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 12 / d 15 mm, mit Innen- oder Außengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31304

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 15 / d 18 mm, mit Innen- oder Außengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31306

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 20 / d 22 mm, mit Innen- oder Außengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31459

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 25 / d 28 mm, mit Innen- oder Außengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31311

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 32 / d 35 mm, mit Innen- oder Außengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31464

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 40 / d 42 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31317

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 50 / d 54 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31324

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 65 / d 76,1 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31329

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 80 / d 88,9 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31334

Mapress Edelstahl T-Stück,

DN 100 / d 108 mm, mit Innengewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 31339

## Mapress Edelstahl Muffe

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32002

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32003

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32004

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32005

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32006

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32007

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32008

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32009

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32010

Mapress Edelstahl Muffe,

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32011

## Mapress Edelstahl Schiebemuffe

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32102

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32103

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32104

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32105

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32106

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32107

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32108

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32109

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32110

Mapress Edelstahl Schiebemuffe,

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32111

## Mapress Edelstahl Reduzierung

Mapress Edelstahl Reduzierung,

DN 15 / d 18 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32303

Mapress Edelstahl Reduzierung,

DN 20 / d 22 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32306

Mapress Edelstahl Reduzierung,

DN 25 / d 28 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32309

Mapress Edelstahl Reduzierung,

DN 32 / d 35 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32313

Mapress Edelstahl Reduzierung,

DN 40 / d 42 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32318

Mapress Edelstahl Reduzierung,

DN 50 / d 54 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32324

Mapress Edelstahl Reduzierung,

DN 65 / d 76,1 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32331

Mapress Edelstahl Reduzierung,

DN 80 / d 88,9 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32339

Mapress Edelstahl Reduzierung,

DN 100 / d 108 mm

Angabe des größten Durchmesser

Fabrikat:Geberit

Art.Nr.: 32348

## Mapress Edelstahl Anschlusswinkel

Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90°,

DN 12/15, 15 mm x Rp ½“

kurz oder abgesetzt, Angabe Anschlusswinkel kurz

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33403

Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90°,

DN 15, 18 mm x Rp ½“

kurz oder abgesetzt, Angabe Anschlusswinkel kurz

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33405

Mapress Edelstahl Anschlusswinkel 90°,

DN 20, 22 mm x Rp ¾“

kurz oder abgesetzt, Angabe Anschlusswinkel kurz

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33407

Mapress Edelstahl Doppel- Anschlusswinkel 90°,

DN 15, 18 mm x Rp ½“

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33510

Mapress Edelstahl Doppel- Anschlusswinkel 90°,

DN 12, 15 mm x Rp ½“

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33503

Mapress Edelstahl Doppel- Anschlusswinkel 90°,

DN 15, 18 mm x Rp ½“

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33510

Mapress Edelstahl Doppel- Anschlusswinkel 90°,

DN 20, 22 mm x Rp ½“

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33520

Dämmset zu Mapress Edelstahl Doppel- Anschlusswinkel 90°,

DN 12, 15 mm x Rp ½“

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.824.00.1

## Mapress Edelstahl Übergang gerade

Mapress Edelstahl Übergang gerade,

DN 12 / d 15 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31714

Mapress Edelstahl Übergang gerade,

DN 15 / d 18 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31705

Mapress Edelstahl Übergang gerade,

DN 20 / d 22 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31716

Mapress Edelstahl Übergang gerade,

DN 25 / d 28 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31718

Mapress Edelstahl Übergang gerade,

DN 32 / d 35 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31720

Mapress Edelstahl Übergang gerade,

DN 40 / d 42 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31710

Mapress Edelstahl Übergang gerade,

DN 50 / d 54 mm

mit Innen- oder Außengewinde, mit Pressmuffe

oder Einschubende,

Angabe Übergang mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31711

Mapress Edelstahl Übergang gerade,

DN 65 / d 76,1 mm x 2 ½“

mit Außengewinde und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31713

Mapress Edelstahl Übergang gerade,

DN 80 / d 88,9 mm x 3“

mit Außengewinde und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31724

## Mapress Edelstahl Übergang gerade mit G-Gewinde

Mapress Edelstahl Übergang gerade mit G-Gewinde,

DN 12 / d 15 mm x G 3/4“AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31731

Mapress Edelstahl Übergang gerade mit G-Gewinde,

DN 15 / d 18 mm x G 3/4"AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31732

Mapress Edelstahl Übergang gerade mit G-Gewinde,

DN 20 / d 22 mm x G 1“AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31733

Mapress Edelstahl Übergang gerade mit G-Gewinde

DN 25 / d 28 mm x G 1 1/4"AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31734

Mapress Edelstahl Übergang gerade mit G-Gewinde

DN 32 / d 35 mm x G 1 1/2"AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31735

Mapress Edelstahl Übergang gerade mit G-Gewinde

DN 40 / d 42 mm x G 1 3/4"AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31736

Mapress Edelstahl Übergang gerade mit G-Gewinde

DN 50 / d 54 mm x G 2 3/8"AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31737

## Mapress Edelstahl Übergangswinkel

Mapress Edelstahl Übergangswinkel,

DN 12 / d 15 mm x ½“

mit Innen- oder Außengewinde,

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33833

Mapress Edelstahl Übergangswinkel,

DN 15 / d 18 mm x ½“

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33834

Mapress Edelstahl Übergangswinkel,

DN 20 / d 22 mm x ¾“

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33835

Mapress Edelstahl Übergangswinkel,

DN 25 / d 28 mm x 1“

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33836

Mapress Edelstahl Übergangswinkel,

DN 32 / d 35 mm x 1 ¼“

mit Innen- oder Außengewinde

Angabe Übergangswinkel mit AG

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33837

Mapress Edelstahl Übergangswinkel,

DN 40 / d 42 mm x 1 ½“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33838

Mapress Edelstahl Übergangswinkel,

DN 50 / d 54 mm x 2“

mit Außengewinde

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 31839

## Mapress Edelstahl Flansch PN10/16

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 15 / d 15 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33732+91166+91031

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 15 / d 18 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33733+91166+91031

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 20 / d 22 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33734+91166+91032

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 25 / d 28 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33735+91166+91033

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 32 / d 35 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33736+91170+91034

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 40 / d 42 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33737+91170+91035

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 50 / d 54 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33738+91170+91036

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 65 / d 76,1 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33739+91172+91037

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 80 / d 88,9 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33740+91172+91038

Mapress Edelstahl Flansch PN 10/16, DN 100 / d 108 mm

mit Pressmuffe oder Einschubende und Flanschblatt nach EN1092-1 Form B1

mit Schrauben und Dichtung,

Angabe Flansch mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33741+91172+91039

## Mapress Edelstahl Pressbund mit Einschubende für Losflansch PN6 oder PN10/16

Mapress Edelstahl Pressbund für Losflansch

DN20 / d22 mm

mit Einschubende, Druckstufe PN6 oder PN10/16

für die Kombination mit handelsüblichen Losflansch

Angabe Pressbund mit Druckstufe PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 36141

Mapress Edelstahl Pressbund für Losflansch

DN25 / d28 mm

mit Einschubende, Druckstufe PN6 oder PN10/16

für die Kombination mit handelsüblichen Losflansch

Angabe Pressbund mit Druckstufe PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 36142

Mapress Edelstahl Pressbund für Losflansch

DN32 / d35 mm

mit Einschubende, Druckstufe PN6 oder PN10/16

für die Kombination mit handelsüblichen Losflansch

Angabe Pressbund mit Druckstufe PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 36143

Mapress Edelstahl Pressbund für Losflansch

DN40 / d42 mm

mit Einschubende, Druckstufe PN6 oder PN10/16

für die Kombination mit handelsüblichen Losflansch

Angabe Pressbund mit Druckstufe PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 36144

Mapress Edelstahl Pressbund für Losflansch

DN50 / d54 mm

mit Einschubende, Druckstufe PN6 oder PN10/16

für die Kombination mit handelsüblichen Losflansch

Angabe Pressbund mit Druckstufe PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 36145

Mapress Edelstahl Pressbund für Losflansch

DN65 / d76,1 mm

mit Einschubende, Druckstufe PN6 oder PN10/16

für die Kombination mit handelsüblichen Losflansch

Angabe Pressbund mit Druckstufe PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 36146

Mapress Edelstahl Pressbund für Losflansch

DN80 / d88,9 mm

mit Einschubende, Druckstufe PN6 oder PN10/16

für die Kombination mit handelsüblichen Losflansch

Angabe Pressbund mit Druckstufe PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 36147

Mapress Edelstahl Pressbund für Losflansch

DN100 / d108 mm

mit Einschubende, Druckstufe PN6 oder PN10/16

für die Kombination mit handelsüblichen Losflansch

Angabe Pressbund mit Druckstufe PN10/16

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 36148

## Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung

Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung,

DN 12 / d 15 mm

flachdichtend, Überwurfmutter Ms mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35072

Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung,

DN 15 / d 18 mm

flachdichtend, Überwurfmutter Ms mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35033

Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung,

DN 20 / d 22 mm

flachdichtend, Überwurfmutter Ms mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35045

Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung,

DN 25 / d 28 mm

flachdichtend, Überwurfmutter Ms mit G-Gewinde,

Angabe des grössten Gewindes

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35047

Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung,

DN 32 / d 35 mm x 1 ½“

flachdichtend, Überwurfmutter Ms mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35036

Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung,

DN 40 / d 42 mm x 1 ¾“

flachdichtend, Überwurfmutter Ms mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35037

Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung,

DN 50 / d 54 mm x 2 3/8“

flachdichtend, Überwurfmutter Ms mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35038

Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung,

DN 65 / d 76,1 mm x 3“

flachdichtend, Überwurfmutter Ms mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35039

Mapress Edelstahl Anschlussverschraubung,

DN 80 / d 88,9 mm x 3 ½“

flachdichtend, Überwurfmutter Ms mit G-Gewinde,

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35040

## Mapress Edelstahl Verschraubung

Mapress Edelstahl Verschraubung,

DN 12 / d 15 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe,

Überwurfmutte aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Verschraubung aus ES

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35390

Mapress Edelstahl Verschraubung,

DN 15 / d 18 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe,

Überwurfmutte aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Verschraubung aus ES

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35391

Mapress Edelstahl Verschraubung,

DN 20 / d 22 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe,

Überwurfmutte aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Verschraubung aus ES

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35392

Mapress Edelstahl Verschraubung,

DN 25 / d 28 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe,

Überwurfmutte aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Verschraubung aus ES

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35393

Mapress Edelstahl Verschraubung,

DN 32 / d 35 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe,

Überwurfmutte aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Verschraubung aus ES

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35394

Mapress Edelstahl Verschraubung,

DN 40 / d 42 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe,

Überwurfmutte aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Verschraubung aus ES

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35395

Mapress Edelstahl Verschraubung,

DN 50 / d 54 mm

flachdichtend, beidseitig mit Pressmuffe,

Überwurfmutte aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Verschraubung aus ES

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35396

## Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung

Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung,

DN 12 / d 15 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Außengewinde,

mit Pressmuffe oder Einschubende,

Überwurfmutter aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Übergangsverschraubung  aus ES

mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35361

Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung,

DN 15 / d 18 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Außengewinde,

mit Pressmuffe oder Einschubende,

Überwurfmutter aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Übergangsverschraubung  aus ES

mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35363

Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung,

DN 20 / d 22 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Außengewinde,

mit Pressmuffe oder Einschubende,

Überwurfmutter aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Übergangsverschraubung  aus ES

mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35366

Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung,

DN 25 / d 28 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Außengewinde,

mit Pressmuffe oder Einschubende,

Überwurfmutter aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Übergangsverschraubung  aus ES

mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35367

Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung,

DN 32 / d 35 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Außengewinde,

mit Pressmuffe oder Einschubende,

Überwurfmutter aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Übergangsverschraubung  aus ES

mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35368

Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung,

DN 40 / d 42 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Außengewinde,

mit Pressmuffe oder Einschubende,

Überwurfmutter aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Übergangsverschraubung  aus ES

mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35369

Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung,

DN 50 / d 54 mm

flachdichtend, mit Innen- oder Außengewinde,

mit Pressmuffe oder Einschubende,

Überwurfmutter aus E-Stahl oder Rg / Ms,

Angabe Übergangsverschraubung  aus ES

mit grössten AG und Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 35370

## Mepla / Mapress Systemübergang aus Rotguss

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.508.005

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.509.005

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 20,		 26 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 603.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 25,		 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 604.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 32,		 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 605.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 40,		 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 606.508.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Rotguss

DN 50,		 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 607.508.00.5

## Mepla / Mapress Systemübergang aus Edelstahl

Adapter Mepla auf Mapress aus Edelstahl

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 601.510.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Edelstahl

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.510.005

Adapter Mepla auf Mapress aus Edelstahl

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 602.511.005

Adapter Mepla auf Mapress aus Edelstahl

DN 20,		 26 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 603.510.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Edelstahl

DN 25,		 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 604.510.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Edelstahl

DN 32,		 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 605.510.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Edelstahl

DN 40,		 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 606.510.00.5

Adapter Mepla auf Mapress aus Edelstahl

DN 50,		 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 607.510.00.5

## PushFit / Mapress Systemübergang

Adapter PushFit auf Mapress

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 650.692.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.693.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 651.694.00.1

Adapter PushFit auf Mapress

DN 20,		 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 652.694.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang aus Rotguss

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.240.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 15,		 20 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.231.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.241.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.242.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 20,		 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.232.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 25,		 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.233.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 32,		 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.234.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 40,		 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.235.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus RG

DN 50,		 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.236.00.1

## FlowFit / Mapress Systemübergang aus Edelstahl

Adapter FlowFit auf Mapress aus ES

DN 12,		 16 x 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.250.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus ES

DN 15,		 20 x 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.251.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus ES

DN 15,		 20 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.252.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus ES

DN 20,		 25 x 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.253.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus ES

DN 25,		 32 x 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.254.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus ES

DN 32,		 40 x 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.255.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus ES

DN 40,		 50 x 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.256.00.1

Adapter FlowFit auf Mapress aus ES

DN 50,		 63 x 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.257.00.1

Geberit FlowFit Übergang Ø 16 auf Geberit Mapress ES Ø 15, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.332.00.1

Geberit FlowFit Übergang Ø 20 auf Geberit Mapress ES Ø 15, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.347.00.1

Geberit FlowFit Übergang Ø 20 auf Geberit Mapress ES Ø 18, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.333.00.1

Geberit FlowFit Übergang Ø 20 auf Geberit Mapress ES Ø 22, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.334.00.1

Geberit FlowFit Übergang Ø 25 auf Geberit Mapress ES Ø 22, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.335.00.1

Geberit FlowFit Übergang Ø 32 auf Geberit Mapress ES Ø 28, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.336.00.1

Geberit FlowFit Übergang Ø 40 auf Geberit Mapress ES Ø 35, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.337.00.1

Geberit FlowFit Übergang Ø 50 auf Geberit Mapress ES Ø 42, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.338.00.1

Geberit FlowFit Übergang Ø 63 auf Geberit Mapress ES Ø 54, mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 620.339.00.1

## Mapress Übergang MasterFix

Mapress Übergang auf MasterFix ( Rg)

DN 12, 	15 x MF20

gerade oder  90° Winkel

mit Pressmuffe oder Einschubende

Angabe Winkelübergang mit Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 61120

## Mapress Edelstahl Überbogen

Mapress Edelstahl Überbogen

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30802

Mapress Edelstahl Überbogen

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30803

Mapress Edelstahl Überbogen

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30804

Mapress Edelstahl Überbogen

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 30805

## Mapress Edelstahl Kappen

Mapress Edelstahl Kappen

DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33212

Mapress Edelstahl Kappen

DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33213

Mapress Edelstahl Kappen

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33214

Mapress Edelstahl Kappen

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33215

Mapress Edelstahl Kappen

DN 32 / d 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33216

Mapress Edelstahl Kappen

DN 40 / d 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33217

Mapress Edelstahl Kappen

DN 50 / d 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33218

Mapress Edelstahl Kappen

DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33219

Mapress Edelstahl Kappen

DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33220

Mapress Edelstahl Kappen

DN 100 / d 108 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33221

## Mapress Edelstahl Kompensatoren

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 12 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33932

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 15 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33933

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33934

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33935

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 32 / d 35 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33936

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 40 / d 42 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33937

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 50 / d 54 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33938

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 65 / d 76,1 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33939

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 80 / d 88,9 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33940

Mapress Edelstahl Axialkompensator mit Pressmuffe,

Balg aus Niro, DN 100 / d 108 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 33941

## Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22421

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22422

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 16 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22423

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 15 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22431

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 18 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22432

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 20 / d 22 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22433

Mapress Klemmringübergang auf Edelstahlwellrohr (Ms),

für Edelstahlwellrohre mit geraden Wellen

DN 25 / d 28 mm

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 22444

## Mapress Aufputz Absperrventil

Mapress Edelstahl AP-Kugelabsperrventil

DN 12 / d15mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94952

Mapress Edelstahl AP-Kugelabsperrventil

DN 15 / d18mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94953

Mapress Edelstahl AP-Kugelabsperrventil

DN 20 / d22mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94954

Mapress Edelstahl AP-Kugelabsperrventil

DN 25 / d28mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94955

Mapress Edelstahl AP-Kugelabsperrventil

DN 32 / d35mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94956

Mapress Edelstahl AP-Kugelabsperrventil

DN 40 / d42mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94957

Mapress Edelstahl AP-Kugelabsperrventil

DN 50 / d54mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94958

## Mapress Unterputz Absperrventil

Mapress Edelstahl UP-Kugelabsperrventil

DN 12 / d15mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94912

Mapress Edelstahl UP-Kugelabsperrventil

DN 15 / d18mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94913

Mapress Edelstahl UP-Kugelabsperrventil

DN 20 / d22mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Keine ÖVGW-Zulassung

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94914

## Mapress Schrägsitzventil

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 12 / d15mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94882

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 15 / d18mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94883

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 20 / d22mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94884

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 25 / d28mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94885

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 32 / d35mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94886

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 40 / d42mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94887

Mapress Schrägsitzventil aus Rotguss

DN 50 / d54mm, mit beidseitiger Pressmuffe

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 94888

Mapress Probenahmenventil 1,/4“

für die Montage auf Mapress Schrägsitzventilen

Fabrikat: Geberit

Art.Nr. 619.709.00.1

## Mapress Dichtring CllR-schwarz

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 12 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90401

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 15 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90402

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 18 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90403

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 22 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90404

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 28 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90405

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 35 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90406

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 42 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90407

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 54 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90408

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 76,1 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90409

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 88,9 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90410

Mapress Dichtring CllR-schwarz aus Butlykautschuk

d 108 mm

für Sanitär- und Heizungsanlagen

Betriebstemperaturen von -30 bis 120°C (kurzzeitig 150°C)

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90411

## Mapress Dichtring FKM blau

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 10 / d 12 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90881

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 12 / d 15 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90882

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 15 / d 18 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90883

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 20 / d 22 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90884

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 25 / d 28 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90885

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 32 / d 35 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90886

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 40 / d 42 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90887

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 50 / d 54 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90888

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 65 / d 76,1 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90891

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 80 / d 88,9 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90892

Mapress FKM Dichtring blau aus Flourkautschuk

DN 100 / d 108 mm

für Solar- und Industrieanwendungen

Solaranwendeung: -25°C bis 180°C (220°C über 500 Stunden)

Industrieanwendungen: -20°C bis 160°C bei wässrigen Medien

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 90893

## Mapress Dichtring FKM weiß

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 12 / d 15 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91152

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 15 / d 18 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91153

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 20 / d 22 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91154

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 25 / d 28 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91155

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 32 / d 35 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91156

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 40 / d 42 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91157

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 50 / d 54 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91158

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 65 / d 76,1 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91159

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 80 / d 88,9 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91160

Mapress FKM Dichtring weiß aus Flourkautschuk

DN 100 / d 108 mm

für Sattdampfanwendungen von 5 bis 155°C, bis 5 bar

Art.Nr.: 91161

## Mapress Schutzkappen für Rohrende

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 10 / d 12 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16101

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 12 / d 15 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16102

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 15 / d 18 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16103

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 20 / d 22 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16104

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 25 / d 28 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16105

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 32 / d 35 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16106

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 40 / d 42 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16107

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 50 / d 54 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16108

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 65 / d 76,1 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16109

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 80 / d 80 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16110

Mapress Schutzkappen für Rohrende, PE transparent

DN 100 / d 108 mm

Für den Verschluss von Rohrenden auf Baustellen, wiederverwendbar

Fabrikat: Geberit

Art.Nr.: 16111

## Brandschutzlösungen Steinwolle

# Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90- Rohrdurchführung für Geberit Mapress Edelstahlrohrsystem mit Steinwolle-Streckensiolierung, durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

- Leichtbauwand gem. EI90 Vorgaben mind. 100 mm

- Massivwand mind. 100 mm

- Doppelplattenschott in Wand oder Decke bestehend aus

Mineralwollplatten 50 mm, 140 kg/m³ Dichte, jeweils einseitig

beschichtet, Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B. Fabrikat

Hilti)

- Massivdecke mind. 150 mm

- Leichte Schachtwand aus CW Profilen 50mm, Beplankung

3 x 15 mm GFK Platten, Steinwollfüllung 40 kg/m³, Stärke 40 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mapress Edelstahl, Streckenisolierung aus Steinwolle, Fabrikat Rockwool R800, Dämmstärke dimensionsabhängig, Gesamtlänge der Streckenisolierung 1000 mm mittig aufgeteilt, Befestigung am Rohr mittels Drahtwicklung 100 mm Abstand. Verschluss Ringspalt mit Knauf Uniflott oder gleichwertig

Abschottung Mapress Edelstahl / Streckenisolierung

Fabrikat Mapress Edelstahl

Rohrdurchführung Dim 15 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 18 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 22 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 20 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 30 mm Dämmstärke

## Brandschutzlösungen Kautschukisolierung

# Nach EN 1366-1 geprüfte, EN 13501-2 klassifizierte EI90  Rohrdurchführung für Geberit Mapress Edelstahlrohrsystem mit Kautschukisolierung Armaflex AF und Hilti Brandschutzbandage CFS-B durch Wände und Decken unterschiedlicher Konstruktion:

- Leichtbauwand gem. EI90 Vorgaben mind. 100 mm

- Massivwand mind. 100 mm

- Doppelplattenschott in Wand oder Decke bestehend aus

Mineralwollplatten 50 mm, 140 kg/m³ Dichte, jeweils einseitig

beschichtet, Laibung und Stoßstellen beschichtet (z.B. Fabrikat

Hilti)

- Massivdecke mind. 150 mm

Abschottungsmaßnahme bestehend aus:

Rohrsystem Mapress Edelstahl, durchgängige, diffusions-hemmende Kautschukisolierung Armafelx AF, Dämmstärke nach Vorgabe der ÖN H 5155, dimensionsabhängig, Hilti Brandschutz-bandage CFS-B, an jeder Bauteilseite montiert, 2 fach gewickelt und Ringspalt mit Acrylat Hilti CFS-S ACR verfüllt. Bei Wandauf-bauten beidseitige Zusatzisolierung mit Armaflex Plattenmaterial

19 mm, Länge 300 mm und 2 fach mit HT Tape verklebt.

Dimensionsumfang der geprüften Rohrdurchmesser ist zu beachten.

Abschottung Mapress Edelstahl / Kälteisolierung Armaflex AF

Fabrikat Mapress Edelstahl

Rohrdurchführung Dim 22 / 18 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 28 / 19 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 35 / 19,5 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 42 / 20,5 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 54 / 28,5 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 76 / 30 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 88,9 / 41,5 mm Dämmstärke

Rohrdurchführung Dim 108 / 42,5 mm Dämmstärke